# NICA __________ ÓPTICA ___________

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

###### PROCEDIMIENTO DE INFORMACION ESCRITA A LOS PACIENTES

###### sobre el empleo y mantenimiento de los productos sanitarios dispensados

1. Objetivo

2. Responsabilidad de aplicación

3. Definición

4. Descripción

5. Registros

| Redactado por : | #### Fecha de aprobación: | Aprobado por : |
| --- | --- | --- |

1. OBJETIVO

La finalidad de este procedimiento consiste en determinar los productos susceptibles de entrega de información escrita en formato comprensible al consumidor u usuario final, así como la descripción de la citada información, de conformidad a lo prevenido en el artículo 11.2 de la Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de los Establecimientos de Óptica de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (BOJA nº 204, de 18/10/2012).

2. RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

La normativa de productos sanitarios establece que es el fabricante quien asume la responsabilidad sobre los productos que pone en el mercado y quien, mediante las instrucciones de uso, instalación y mantenimiento adecuadas, garantiza la seguridad y el buen funcionamiento del producto durante su vida útil. La garantía ofrecida inicialmente por el fabricante debe preservarse a lo largo de toda la cadena de comercialización y puesta en servicio del producto, que comprende a los distribuidores y cualquier persona que intervenga en la comercialización, la puesta en servicio, la instalación y el mantenimiento de los productos, los cuales asumen, también, la responsabilidad inherente a su participación en dicha cadena.

Cuando el fabricante no acompañe al producto con las instrucciones de empleo, utilización y mantenimiento, será el Establecimiento Sanitario, como distribuidor final del producto, el que viene obligado a entregar esta información escrita al paciente/consumidor final.

La Responsabilidad, por tanto, de este Procedimiento recaerá en todo el personal cualificado del Establecimiento de Óptica (EO), así como en su Director Técnico Óptico-Optometrista (D.T. O-O.).

3. DEFINICIÓN

El EO tiene el deber de facilitar a su cliente/paciente todas las informaciones escritas necesarias para el buen uso, mantenimiento y las restricciones de uso del producto sanitario dispensado, entendiendo como -Producto Sanitario- , según el artículo 2.1.a) del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de:

1. º  Diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad.

2. º  Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia.

3. º  Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.

4. º  Regulación de la concepción.

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios.

Este protocolo dispone los procedimientos básicos de información escrita a pacientes sobre los productos sanitarios dispensados. No obstante, el criterio profesional de cada optómetra puede modificar o personalizar estos procedimientos.

4. DESCRIPCIÓN

El fabricante deberá proporcionar, conjuntamente con los productos sanitarios, documentación con información al respecto (prospecto) dirigida al consumidor u usuario final que incluya todos los datos e indicaciones del producto y que se debe entregar junto con la entrega final del producto.

Si el fabricante no proporcionara esta información es el E.O. el que tiene el deber de facilitarla al usuario final, que deberá recoger, como mínimo:

- Información sobre las limitaciones de utilización.

- Información sobre el uso correcto del producto.

Como regla general, toda información escrita de un producto sanitario dirigida al consumidor u usuario podrá contener:

- Identificación del producto

  - Denominación

  - Composición cualitativa

  - Categoría o tipo de actividad, en términos fácilmente comprensibles.

- Indicaciones terapéuticas

- Informaciones necesarias previas.

  - Contraindicaciones

  - Precauciones de empleo adecuadas

  - Interacciones que puedan afectar a la acción del producto

  - Los posibles efectos del producto sobre la capacidad para conducir un vehículo o manipular determinadas máquinas

- Instrucciones necesarias y habituales para una buena utilización, en particular:

  - Modo de empleo y manipulación.

  - Frecuencia de uso y en caso necesario, duración del tratamiento.

  - Instrucciones para el cuidado y mantenimiento.

- Reacciones adversas que puedan observarse durante el uso normal del producto y, en su caso, medidas que deban adoptarse. Se indicará al consumidor expresamente que debe comunicar a su profesional cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el prospecto.

- Referencia a la fecha de caducidad que figure en el envase con:

  - Una advertencia para no sobrepasar esta fecha

  - Si procediere, las precauciones especiales de conservación.

  - En su caso, una advertencia con respecto a ciertos signos visibles al deterioro.

- Al final del texto, y debidamente separado de él, pueden aparecer advertencias adicionales.

- Identificación del titular de la autorización sanitaria.

5. REGISTROS

- IMPRESO DE INFORMACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS

- IMPRESO DE INFORMACIÓN DE LENTES DE CONTACTO

#### NICA __________

PLANTILLA OFICIAL de

IMPRESO DE INFORMACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS

Fecha _______________________________________

Usuario ___________________________________________________________________________________

Tipo de lente _______________________________________________________________________________

Limitaciones de utilización

Restricciones relativas  a la conducción:

El factor de transmitancia visible de las lentes debe ser superior o igual al 8% para su utilización en conducción diurna y tienen que permitir el reconocimiento de señales luminosas (semáforos).  -    El factor de transmitancia visible de las lentes debe ser superior o igual al 75% para su utilización en conducción nocturna.

(Marcar categoría de filtro de transmisión)

Aptas  para actividades de Lejos		SI   		NO

Las lentes de visión media y las de cerca no son adecuadas para actividades que requieran la visión de lejos y por tanto, No son recomendadas para ningún tipo de conducción.

Observaciones Lentes especiales

__________________________________________________________________________________________

Esta categoría incluye multifocales con segmento primado o de depresión, lenticulares, lentes iseicónicas, lentes bicóncavas y lentes pegadas a medida. Estas lentes, hechas bajo prescripción para necesidades visuales específicas, puede que no reúnan todos los criterios de los estándares aplicables. El proveedor deberá informar de los estándares que no se cumplen y el óptico deberá informar al paciente y archivar esta información.

Información Específica – Características

Información General

Consejos de Utilización:

- Utilice las dos manos para ponerse o quitarse sus gafas.

- Evite exponer sus lentes y/o gafas a temperaturas altas o cerca de una fuente de calor.

- Evite apoyar sus gafas por el lado de los lentes.

Consejos de Mantenimiento:

- Es conveniente lavarlas con agua tibia y con las varillas abiertas hacia arriba. Utilice un jabón neutro. No use productos agresivos (colonia, detergentes, toalletas impregnadas, laca, disolventes, acetona, alcohol, etc.). Evite frotar o limpiar sus lentes y/o gafas en seco.

- Séquelas utilizando un elemento lo más suave posible (paño fino de algodón, pañuelos de papel, kleenez, etc.) porque el roce continuado produce un deterioro en la superficie de sus lentes. No utilice fuentes de calor para el secado.

- Conserve siempre sus gafas dentro del estuche cuando no las utilice.

#### NICA __________

PLANTILLA OFICIAL de

IMPRESO DE INFORMACIÓN DE LENTES DE CONTACTO

Mantenimiento de las Lentes de Contacto

En las lentes de contacto, al igual que el resto de los materiales sintéticos hidratados, se acumulan depósitos, partículas y microorganismos  del propio ojo o del exterior. Si no se limpian estos depósitos, se acumulan en la superficie exterior e interior de la lente y pueden ocasionar molestias, reducir la visión y conllevan un alto riesgo de infección.

Siga estrictamente el programa de recambio, el periodo de uso, los consejos de mantenimiento que le han recomendado y no use otros productos y/o soluciones sin consultarlo.

Productos de mantenimiento prescritos: ______________________________________ Próxima Revisión: ___________________

Compatibilidad

Tenga en cuenta que determinados productos (colirios, antihistamínicos, hipotensores, laxantes, hormonas, sedantes, tranquilizantes, somníferos, prod. para acné, anti-reumatoides, anticonceptivos, adelgazantes-etc.) pueden alterar el metabolismo ocular y provocar alteraciones temporales o permanentes en el uso de las lentes de contacto. Consulte con su Adaptador.

Posición     Inserción-Extracción

Uso y Cuidados

- Siempre, antes de manipular las lentes lávese bien las manos, enjuáguelas y séquelas al viento, papel tisú o con una toalla que no desprenda pelusas. De lo contrario podrían producirse infecciones bacterianas.

- Siempre frote, enjuague y desinfecte sus lentes cada vez que se las quite con los productos recomendados. Evite tocar la punta superior de los frascos de mantenimiento y tápelos después de su manipulación.

- Siempre manipule las lentes con las yemas de los dedos. Evite el contacto con las uñas.

- Siempre respete las visitas de control que se le recomiendan.

- Siempre inserte sus lentes antes de maquillarse y retírelas antes de desmaquillarse.

- Siempre asegúrese que las lentes blandas no están invertidas antes de ponérselas. Vea el dibujo.

- Siempre mantenga limpio semanalmente su estuche y renuévelo con frecuencia para evitar infecciones.

- Siempre vacíe por completo el estuche y llénelo todos los días. No lo rellene.

- Siempre manipule sus lentes sobre una superficie limpia y seca. Si se trata de un lavabo, tenga la precaución de tapar el desagüe.

- Siempre respete estrictamente el horario de uso, el periodo de recambio y nunca utilice las lentes después de su fecha de caducidad.

- Nunca deben quedar las lentes secas en el estuche, ni debe reutilizar la solución del estuche.

- Nunca manipule las 2 lentes a la vez para evitar confundir derecha e izquierda.

- Nunca use saliva para enjuagar las lentes. Con las lentes blandas tampoco se puede usar agua del grifo.

- Nunca duerma con sus lentes a no ser que sean específicas para ello y se le hayan realizado las pruebas oportunas por su optometrista.

- Puede practicar deporte con las lentes puestas, excepto boxeo y deportes que puedan causar golpes a la cara. Para los deportes acuáticos debe llevar gafas protectoras. Si duda, consulte a su adaptador.

No use lentes de contacto cuando exista:

- Infección, inflamación, alergia, daño, dolor, irritación, quemazón, sensación de cuerpo extraño, visión borrosa espontanea o anormalidad que afecte a la cornea, conjuntiva o párpados. Consulte con su profesional óptico.

- Uso de cualquier medicación que esté contraindicada o pueda interferir con el uso de lentes de contacto.

- Un ambiente en donde esté expuesto a polvo, vapor nocivo o irritante.

IMPORTANTE.

Las Lentes de Contacto son materiales hidratados bio-compatibles con una cierta elasticidad pero con mucha fragilidad de rotura, arañazo y deterioro en toda su superficie (centro y bordes) durante su manipulación y uso, aún extremando los cuidados.

No olvide consultar a su Óptico-Optometrista si nota alguna  molestia.

INSERCIÓN de las lentes BLANDAS (vea el dibujo)

Si es diestro debe empezar por el ojo derecho; si es zurdo empiece por el ojo izquierdo.

1-  Coloque la lente en la yema del dedo índice de la mano dominante, asegurándose de que esté seco.

2-  Con el dedo corazón de esta mano deslice hacia abajo el párpado inferior.

3-  Utilice el dedo índice de la otra mano para levantar el párpado superior y mire al frente o a los ojos en un espejo vertical.

4-  Coloque suavemente la lente sobre la parte central o inferior del ojo y retire el dedo índice (la lente no tiene porqué quedar perfectamente centrada).

5-  Sin soltar todavía sus párpados, mire hacia abajo para que la lente se sitúe correctamente; retire el resto de los dedos y, mirando hacia abajo, parpadee con suavidad.

EXTRACCIÓN de las lentes BLANDAS (vea el dibujo)

1-  Mire ligeramente hacia arriba. Con el dedo corazón, deslice el párpado inferior hacia abajo.

2-  Utilice la yema del dedo índice para desplazar la lente hacia la parte inferior del ojo (zona blanca).

3-  Pellizque la lente suavemente con la yema de los dedos pulgar y el índice y retírela sin doblarla en  exceso.

INSERCIÓN de las lentes RÍGIDAS-PERMEABLES

1- 2  y  3 -  Siga los mismos pasos que la colocación de las lentes blandas.

4-  Coloque suavemente la lente sobre la parte coloreada del ojo (iris) (debe quedar centrada).

6-  Suelte ligeramente ambos párpados y parpadee con suavidad.

EXTRACCIÓN de las lentes RÍGIDAS-PERMEABLES (vea el dibujo)

1-  Coloque su dedo índice en el punto de unión externa del párpado superior y el inferior.

2-  Tenga su otra mano extendida con la palma hacia arriba debajo del mismo ojo, para recibirla cuando ésta caiga.

3-  Estire la piel hacia afuera y levemente hacia arriba, manteniendo el ojo completamente abierto.

4-  Parpadee enérgicamente y la lente será expulsada del ojo hacia la palma de su mano.