# NICA __________ ÓPTICA ___________

### PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS

###### PROCEDIMIENTO DE GESTION DE PRODUCTOS Y MATERIALES

###### (Adquisición, recepción, almacenamiento, control, conservación, retirada e inmovilización)

1. Objetivo

2. Responsabilidad de aplicación

3. Definiciones

4. Descripción

5. Registros

| Redactado por: | #### Fecha de aprobación: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |

1.- OBJETIVO

Este procedimiento tiene por finalidad definir el proceso de adquisición, recepción, almacenamiento, control, conservación, retirada e inmovilización que permita que los productos sanitarios y materiales adquiridos por el Establecimiento de Óptica (EO), satisfagan, según su estándar, las características de calidad esperadas, para cada uno de ellos, de conformidad a lo prevenido en el artículo 11.2 de la Orden de 21 de septiembre de 2012, por la que se aprueba la Guía de Funcionamiento de los Establecimientos de Óptica de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía (BOJA nº 204, de 18/10/2012).

2.- RESPONSABILIDAD DE APLICACIÓN

Todos estos procesos se harán por el personal autorizado siempre a proveedores autorizados en base a los siguientes criterios, siendo el Director-Técnico Óptico-Optometrista (D.T. O-O) el responsable último de estas operaciones:

- Necesidades de Mantenimiento de stock

- Satisfacción de las necesidades de los clientes.

- Reposición de productos.

- Necesidades de Conservación del EO.

3.- DEFINICIONES

La GESTIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES es el Conjunto de operaciones realizadas para la adquisición, recepción, almacenamiento, control, conservación, retirada e inmovilización de los productos sanitarios y materiales precisados y dispensados en un EO, es decir, desde la compra de aquellos al distribuidor o fabricante autorizados, hasta su entrada, deposito y clasificación en el establecimiento hasta su posible inmovilización y retirada.

Entenderemos varios tipos de productos y materiales:

##### PRODUCTO SANITARIO DE PRESCRIPCIÓN.- Será aquel producto sanitario que se solicita para satisfacer las necesidades especificas de un paciente en concreto. Entregándose el mismo al paciente a su recepción, si cumple las expectativas esperadas.

##### PRODUCTO SANITARIO DE STOCK.- Será aquel producto sanitario que se solicita para satisfacer las necesidades de los pacientes en general y es almacenado en el EO hasta que algún paciente lo demanda.

- PRODUCTO COMERCIAL.- Será aquel producto NO sanitario que se solicita para satisfacer las  necesidades de los clientes en general y es almacenado en el EO hasta su demanda y venta.

- MATERIAL DE MANTENIMIENTO.- Será aquel material destinado a la limpieza y mantenimiento del EO.

- ORDEN DE PEDIDO.- Es el impreso disponible en el EO que puede contener, además de los parámetros específicos de los productos que se solicitan al distribuidor, la identificación del EO, la identificación del distribuidor, la fecha de pedido, la cantidad pedida, la referencia del paciente (en su caso), la persona que efectúa el pedido y una vez recibido, la persona que realiza la recepción. Esta orden de pedido se unirá una vez completada al albaran de entrega del distribuidor.

4.- DESCRIPCIÓN

4.1.-ADQUISICIÓN.- El personal autorizado de la adquisición de cada tipo o subtipo de producto deberá mantener y actualizar según las necesidades una lista de proveedores autorizados por la Dirección Técnica y/o Comercial del EO.

- PRODUCTO SANITARIO DE PRESCRIPCIÓN.- Una vez analizada una prescripción optométrica (realizada o no en el establecimiento) y en base a las necesidades, gustos y aceptación del paciente/cliente, la persona responsable cursará una –orden de pedido- al proveedor autorizado elegido.

En la orden de pedido se indicarán todos los parámetros del producto así como el tipo de producto y los tratamientos deseados.  Además se anotará la fecha de pedido y otras observaciones si las hubiera. En caso de pedidos telemáticos se anotará la referencia ó número de pedido.

- PRODUCTO SANITARIO DE STOCK.- En el caso de productos para STOCK el responsable de adquisición de dichos productos comprobará las necesidades mínimas y generará una –orden de pedido-, como máximo cuando se minoren estos límites, al proveedor correspondiente.

- PRODUCTO COMERCIAL.- Una vez comprobada la necesidad de adquirir productos de esta categoría, la persona designada para ello se pondrá en contacto con el proveedor para realizar el pedido de forma telemática o presencial, generando al final una orden de pedido o albaran de pedido.

- MATERIAL DE MANTENIMIENTO.- Se actuará igual que con un Producto Comercial.

4.2.-RECEPCIÓN.- Cuando se reciba la mercancía, se procederá a:

- Examinar si el producto corresponde con la orden de pedido y con el albarán de entrega comprobando que todos los parámetros, variantes y tratamientos coinciden con la orden.

- Se procederá a un minucioso examen unitario para comprobar que están en buen estado, no presentan defectos de fabricación, no existen cajas ni envases manipulados ni rotos y la fecha de caducidad de los productos es acorde para su entrega, venta o almacenamiento.

La persona encargada de la recepción en caso de detectar un producto no conforme determinará si es imputable al fabricante (defecto de fabricación, defecto de parámetros, etc.) o al personal del centro. Inmediatamente procederá a valorar el alcance y repercusión del acontecimiento y el modo de restablecer la normalidad.

- PRODUCTO SANITARIO DE PRESCRIPCIÓN.- Si se produjera la recepción de un producto no conforme, además de las acciones de resolución, se procederá a avisar el paciente del retraso en la  entrega del producto prescrito.

- PRODUCTO SANITARIO DE STOCK.- Se seguirá el procedimiento estándar.

- PRODUCTO COMERCIAL.- Se seguirá el procedimiento estándar.

- MATERIAL DE MANTENIMIENTO.- Se seguirá el procedimiento estándar.

4.3.-ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN.- Una vez que los productos hayan superado el examen visual descrito anteriormente serán referenciados y/o etiquetados (esta identificación favorecerá el reconocimiento del producto) para posteriormente ser expuesto, guardado o archivado de forma claramente reconocible y localizable en cajones, expositores y/o envases preparados al efecto.

- PRODUCTO SANITARIO DE PRESCRIPCIÓN.- Los productos sanitarios de prescripción NO necesitan almacenamiento. Se adjuntará el producto a la ficha del paciente para su entrega por el personal autorizado para ello.

- PRODUCTO SANITARIO DE STOCK.- Los productos sanitarios de stock se guardarán siempre con sus viales, sobres o cajas originales en los sitios determinados al efecto. No necesitan condiciones especiales de almacenamiento pero si se recomienda que estén en lugares secos y con una temperatura ambiente media, lejos de fuentes intensas de calor o frío.

- PRODUCTO COMERCIAL.- Se seguirá el procedimiento estándar.

- MATERIAL DE MANTENIMIENTO.- Todo el material destinado a limpieza y/o mantenimiento del EO será almacenado en sitio diferente al que se usa para el almacenamiento del producto sanitario y se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones básicas para reducir el riesgo:

  - Reducir el stock al mínimo:

    - Gestionar el stock de forma que se garanticen las existencias en plazos breves.

    - Pedidos frecuentes al suministrador para evitar almacenamiento prolongado ya que los productos pueden sufrir transformaciones (los recipientes que los contienen pueden romperse y/o descomponerse).

    - Guardar en los departamentos del EO los productos imprescindibles de uso diario y siempre herméticamente cerrados.

  - Establecer separaciones de sustancias incompatibles:

    - Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades.

    - Agrupar por características semejantes.

    - Aislar o confinar los de características especiales (tóxicos, pestilentes,...).

  - Tener en cuenta las instalaciones y disposición:

    - Recomendable estantería metálicas.

    - Los productos se almacenaran en las estanterías por filas.

    - Los envases pesados se colocarán en las estanterías más bajas, así como ácidos y bases.

4.4.- VIGILANCIA Y CONTROL.-

- PRODUCTO SANITARIO DE PRESCRIPCIÓN.- El control de estos productos se realiza en el mismo momento de la recepción. El personal autorizado controlará que corresponde exactamente a la prescripción optométrica y que se encuentra en perfectas condiciones de uso. Cualquier anomalía deberá ser subsanada o comunicada al D.T. O-O para su subsanación.

- PRODUCTO SANITARIO DE STOCK y PRODUCTO COMERCIAL.- El personal autorizado o el D.T. O-O realizarán de forma frecuente, semanal o mensualmente, una revisión visual de los productos almacenados y verificará que todos están en perfecto estado, identificados y que todos están agrupados en sus correspondientes cajas, cajones o estanterías destinados exclusivamente para tal fin.

En caso de reclamación de una persona usuaria por cualquier producto sanitario adaptado o dispensado en el EO, se subsanará o se pondrá de inmediato en conocimiento del D.T. O-O para su evaluación y su subsanación en su caso; sin perjuicio de lo cual, si el usuario lo demanda, se pondrán a su disposición las Hojas de Quejas y Reclamaciones en los términos prevenidos en el Decreto 72/2008, de 4 de marzo.

- MATERIAL DE MANTENIMIENTO.- El personal autorizado o el D.T. O-O realizarán de forma frecuente, semanal o mensualmente, una revisión visual de los productos almacenados y verificará que todos están en perfecto estado. Asimismo se controlará que los envases no se encuentren en zonas comunes para evitar derrames o vertidos y atenderá que se realice una manipulación adecuada de ellos.

4.5.- INMOVILIZACIÓN Y/O RETIRADA: PLAN DE EMERGENCIA- La inmovilización y o retirada de un producto vendrá determinada por un suceso de EMERGENCIA SANITARIA, entendiendo por tal el suceso excepcional que, sobrevenido, en el funcionamiento cotidiano de un establecimiento de óptica requiere una atención inmediata.

Esto afectara a los productos sanitarios ópticos (DE PRESCRIPCIÓN Y DE STOCK): lentes de contacto, productos para la limpieza y mantenimiento de lentes de contacto y lentes oftálmicas, etc., y activará la aplicación del siguiente PLAN DE EMERGENCIA:

- Cuando el establecimiento reciba una alerta (bien a través de las Autoridades Sanitarias, del Fabricante o Distribuidor o del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas) del peligro que hipotéticamente podría causar un producto sanitario, cuya inmovilización y/o retirada se aconseja, el D.T. O-O encargará la localización de los datos de los pacientes a quienes se haya dispensado o adaptado, así como la presencia de tal producto entre las existencias del establecimiento, a fin de proceder a su identificación e inmovilización.

- En primer lugar y dependiendo del tipo de Sistema de Archivo de Fichas de Pacientes del EO, se procederá de la siguiente forma:

    - En EO con Sistema informático se verificarán los registros de venta del periodo afectado y se identificará así a los pacientes afectados.

    - En los EO que no tengan Sistema informático se revisaran las fichas de Graduación y Adaptación de Lentes de Contacto dependiendo del tipo de producto identificando así a los pacientes afectados.

Posteriormente se localizaran los productos sanitarios objeto de EMERGENCIA almacenados.

Una vez identificados los productos sanitarios dispensados a pacientes y los almacenados en el EO se realizará un contraste para verificar que el número concuerda con los productos adquiridos según las facturas del proveedor documentando todos los datos. En caso de discordancia se repetirá nuevamente todo el proceso.

- Se comunicará a los pacientes afectados la necesidad de que abandonen el uso del producto y lo entreguen en el establecimiento. Se documentará la entrega y las posibles alteraciones que hayan podido sufrido los pacientes para posteriormente restituírselo por un producto adecuado o el importe correspondiente del mismo, con cargo a quien corresponda.

- El producto entregado por el paciente y el retirado del almacenamiento será identificado con un precinto rojo y aislado en la zona que se determine, quedando inmovilizado, hasta su posterior destrucción o envío al distribuidor o autoridades sanitarias.

- El EO contará con un Registro para anotar todas estas alertas sanitarias, así como las decisiones, correcciones, medidas y otras actuaciones adoptadas en relación a las mismas.

- En el contexto del Sistema de Vigilancia y Control, cualquier incidencia que se constate en la calidad de cualquier producto sanitario óptico que se adapte o dispense en el EO, que pueda suponer un riesgo para la seguridad o la salud de los usuarios, o que le inhabilite para cumplir sus expectativas de uso, determinará la adopción de las medidas antes descritas para su retirada del mercado e inmovilización. Sin perjuicio de lo anterior, el D.T. O-O procederá a comunicar la incidencia detectada a las Autoridades Sanitarias, al Fabricante o Distribuidor y al Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas, así como a su anotación en el Registro de incidencias previsto en el artículo 13 de la Orden de 21 de septiembre de 2012.

5.- REGISTROS

Se crean los siguientes REGISTROS en cumplimiento de las obligaciones de archivo y documentación respecto de los productos sanitarios impuestas por la Orden de 21 de septiembre de 2012, los cuales quedan vinculados al presente PNT en los términos del artículo 11.3 de la referida Orden:

- REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS.- Donde se anotará cualquier incidencia que, respecto a los productos sanitarios se produzcan, así como las decisiones, correcciones, medidas y otras actuaciones adoptadas en relación a la misma.

- REGISTRO DE INMOVILIZACIÓN Y/O RETIRADA DE PRODUCTOS SANITARIOS.- Donde se anotarán las alertas sanitarias, así como las decisiones, correcciones, medidas y otras actuaciones adoptadas en relación a las mismas.

#### NICA __________

PLANTILLA OFICIAL de

REGISTRO DE INCIDENCIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS

FECHA APERTURA:        ___________________

FECHA Y FIRMA CIERRE: ____/_______/_______

NOMBRE DE LA PERSONA: _______________________________________________________

DETECTADA EN: ________________________________________________________________

PRODUCTO AFECTADO: _________________________________________________________

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

TRATAMIENTO DE LA INCIDENCIA:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

FECHA APERTURA.- La persona del centro que detecta la incidencia anotará la fecha en la que la detecta.

FECHA Y FIRMA DE CIERRE.- Se anotará la fecha en la que el DT. O-O, considera que la incidencia ya esta subsanada y se han creado medidas para que no se repita ni esta ni incidencias similares. Además firmará su cierre.

NOMBRE DE LA PERSONA.- La persona que detecta la incidencia anotará su nombre y dos apellidos.

DETECTADA EN – La persona que ha detectado la incidencia anotará la zona donde se ha presentado dicha incidencia.

PRODUCTO AFECTADO.- La persona que ha detectado la incidencia anotará que producto o servicio ha sido el causante de esta incidencia.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS.- La persona que ha detectado la incidencia redactará un pequeño resumen de cuales, como se ha detectado quien la ha comunicado. En el caso de ser un cliente se anotará claramente nombre y dos apellidos y teléfono.

EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA.- Se realizará un análisis de las causas, invitando al mismo a todas las partes implicadas, trabajadores del centro, clientes, fabricantes, etc. Se realizará una exhaustiva descripción de la incidencia, quedando registrado que medios se han utilizado, si se ha comunicado al fabricante y que solución propone, que personal de la empresa es citado para el estudio de la incidencia...etc. También se registrará en este apartado si se ha comunicado la incidencia a organismos de Sanidad. En caso de que este determine alguna acción, se paralizará las acciones internas y se pondrá en marcha el Plan que nos proporcione, siempre archivando todos los documentos que se generen junto al Registro de Incidencia

TRATAMIENTO DE LA INCIDENCIA.- Una vez efectuado el estudio de la incidencia el DT. O-O, determinará que medidas se adoptan en el tiempo para solucionar dicha incidencia y no se repitan incidencias similares. Se podrán adoptar controles aleatorios, revisión de procedimientos, desechar proveedores, devolución de mercancía, etc. Todas las medidas deberán quedar reflejadas.

Una vez que el DT O-O considera que la medida ha surgido efecto y se ha llevado con éxito el Plan acordado en el Tratamiento de la Incidencia, fechará el cierre de la misma. Archivando el documento por un periodo mínimo de 5 años.

#### NICA __________

PLANTILLA OFICIAL de

REGISTRO DE INMOVILIZACIÓN Y/O RETIRADA DE PRODUCTOS SANITARIOS

FECHA: __________________________________

NOTIFICADO POR: _______________________________________________________________

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A INMOVILIZAR o RETIRAR:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Nº LOTE / Nº SERIE: ___________________________ Nº UD AFECTADAS: _________________

CAUSA DE LA ALERTA:

REGISTRO DE PACIENTES AFECTADOS:

| CÓDIGO PACIENTE | TELEFONO |  | ENTERADO | ENTREGADO | UV | UE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* CÓDIGO PACIENTE: Se anotará el código de referencia asignado al Paciente.

* TELEFONO: Se anotará el número de teléfono de contacto del paciente.

* ENTERADO: Se anotará la fecha en la que el paciente se da por enterado de la aparición de productos objeto de retirada.

* ENTREGADO: Se anotará la fecha en la que el paciente entrega en el centro el producto solicitado.

* UV: Se anotará el número de unidades que el paciente adquirió en el EO.

* UE: Se anotará el número de unidades que el paciente entrega en el EO.

DESTINO FINAL:

FECHA Y FIRMA CIERRE ALERTA:

___________________________________

FECHA: Se anotará la fecha de comunicación de la Alerta.

NOTIFICADO POR: Se anotará el organismo o empresa que comunica la alerta.

NOMBRE DEL PRODUCTO RETIRADO: Se anotará el nombre del producto que provoca la alerta.

Nº LOTE / Nº SERIE: Se anotará el número de lote o serie de los productos afectados.

Nº UD AFECTADAS: Se anotará el número de Unidades de producto a inmovilizar o retirar.

CAUSA DE LA ALERTA: Se realizará una breve descripción de los motivos que ha provocado dicha alerta.

DESTINO FINAL: Se realizará una breve descripción del destino final del producto afectado.

FECHA y FIRMA CIERRE ALERTA: El DT. O-O una vez que se ha procedido a la retirada de todos los productos afectados y estos han sido entregados al organismo o empresa competente, firmará dicho documento para evidenciar el cierre del mismo.

Este registro será cumplimentado y archivado por el D.T. O-O por un mínimo de 5 años junto al resto de registros y documentación que se genere tras la aparición de productos sanitarios objeto de retirada.